Меры пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий.
При планировании новогодних мероприятий необходимо:
- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
- приказом назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
- лицам, ответственным за проведение праздничных мероприятий, пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действиям обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись.
Требования к проведению новогодних мероприятий:
- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елку устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зале ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников учреждения;
- места проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены нормативным количеством огнетушителей (не менее двух на помещение);
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;
- отработать план эвакуации людей в случае пожара.
При проведении новогодних мероприятий запрещается:
- использовать пиротехнику в помещениях;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- использовать несертифицированные елки и гирлянды;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
       4. При обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре:
- эвакуировать детей наиболее оптимальным путем (кратчайшим и безопасным);
- покидая помещение, убедиться в том, что все дети покинули опасную зону;
- при эвакуации следить за тем, чтобы никто из детей не отстал в ходе движения;
- в ходе эвакуации ориентироваться по указателям направления движения и выхода, а также в соответствии с указаниями администрации учреждения;
- позвонить в пожарную службу по телефону 01;
- после эвакуации произвести перекличку учащихся и доложить о ее результатах руководителю тушения пожара и руководителю учреждения.

С Уважение отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области.